附件2：

重庆市报废汽车（集团）有限公司

关于大足基地高低压配电增容项目

总承包单位比选公告

我司大足拆解基地现有高低压配电因生产需要开展增容施工，现需确定项目总承包单位。现就该项目总承包单位比选相关事宜公告如下：

一、项目名称

重庆报废汽车集团大足基地高低压配电增容项目。

二、项目概况

该项目位于重庆市大足区邮亭镇驿新大道57号附1号，已安装并投入使用干式315KVA箱变及附属设施1座和油浸式250KVA变压器及附属设备1座并联供电，现需在原址附近新建油浸式800KVA变压器及附属设备1座与原有2座箱变并联供电

三、项目施工要求

本项目为交钥匙工程。总承包单位需完成项目的电力设计、设备采购、土建（箱变基础、电缆沟）、安装、调试及用电手续办理等工作。

1.设计单位需按国网重庆市电力公司确认的供电方案开展受电工程设计（设计单位作为承包单位对受电工程设计负责）。受电工程设计单位需为重庆市住房和城乡建委网站公示资质单位。

2.施工单位需按国网重庆市电力公司确定的设计文件开展受电施工。受电工程施工单位需为国家能源局华中监管局网站公示资质单位。

3.施工单位负责电力施工过程中的生产安全主体责任；负责设备及材料的采购、安装，设备、材料必须符合GB3906、TEC298以及GB7251国家现行最新规范及电力行业的相关要求，符合国网重庆市电力公司供电方案和受电工程设计等文件的要求，且能通过国网重庆市电力公司的验收，并按时送电。其中，变压器必须符合国标，品牌优选得丰、欧旭、望变；电缆必须符合国标，品牌指定京杭、奥通、超帆。

四、比选保证金的约定

1.比选保证金：1万元

2.到账截止时间：2026年2月6日17：00前。

3.比选保证金的退还：发出中标通知书后1个工作日内向除第一、第二中标候选人以外的其他比选人无息退还比选保证金；在与第一中标人签订合同后，无息退还第一、第二中标候选人比选保证金。

4.若第一中标候选人无正当理由放弃中标资格或中标结果公示期满后3个工作日内不签订合同，不予退还比选保证金，报废汽车集团再向第二中标候选人进行确认，并发送中标通知书。若第二中标候选人无正当理由放弃或收到中标通知书后3个工作日内不签订合同，不予退还比选保证金，由招标人重新组织比选。

5.比选保证金转入账户如下：

账户名称：重庆市报废汽车（集团）有限公司

开 户 行：中国工商银行重庆大溪沟支行

银行账号：3100021409200047945

五、比选申请人资格要求

1.比选申请人必须具备建设行政主管部门颁发的电力设施工程专业承包相应的资质三级及以上。

2.按时缴纳比选保证金。

六、工程质量和验收

1.工程安装质量应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程的各项技术要求。

2.工程竣工验收，以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据并通过国网重庆市电力公司验收。

3.工程设计单位必须参与项目竣工验收。

七、报价要求

比选申请人报价应包括（但不限于）：完成项目设计、设备采购、土建（箱变基础及电缆沟）、设备安装、调试、中间验收、绝缘耐压试验直至通过国网重庆市电力公司竣工验收（工程设计单位必须参与项目竣工验收）。

1.比选申请人在比选时应进行现场踏勘及充分全面了解现状的相关数据信息，所有设计施工费用应一并包含在报价中。合同签订后，中标人不得以任何以上原因提出费用调整。

2. 中选人的中选价即合同总价，在比选文件和合同要求范围内包干使用。

八、进度要求

工程周期：30日历天。

九、造价控制

总价最高限额为人民币50万元。

十、付款方式

1.本合同签订后乙方向甲方提交设计、施工等相关图纸1套：

2.工程完工通过国网重庆电力公司验收合格（工程设计单位必须参与项目竣工验收），通电之后3个工作日内支付工程款97%人民币；

3.剩余总工程款的3%作为项目质保金，待1年质保期满后3个工作日内无息支付。

4.付款前，中标人须先提供等额增值税专用发票。

十一、质保服务

1.质保期限：整体质保期为竣工验收日起1年

2.质保期内施工方应接到报修通知后0.5小时内响应，2小时内到场维修。

十二、踏勘现场

形式：由比选申请人自行踏勘现场。

地点：重庆市大足区邮亭镇驿新大道57号。

联系人：樊欲国，联系电话：13657672029。

时间：2026年2月3日至 2月5日

十三、比选资料递交截止时间、地点及联系方式

1. 比选资料递交截止时间： 2026年2月6日17:00

2.地点：重庆市大足区邮亭镇驿新大道57号。

3.联系人：易志洪。联系电话：13883503646。

比选时间：2026年2月9日下午

十四、比选规则

在比选申请人符合本邀请函相关要求和全部响应比选要求的前提下，以最低报价比选申请人为中标单位。

十五、比选申请人不足3人的处理方式

比选过程中比选申请人不足3人的，以符合本公告所要求条件且报价必须在限定金额内的最低报价比选申请人作为中标候选人。

十六、合同签订

比选结束后，我司将在公司官网http://www.cqbfc.com/公示比选结果，并通知中选人签订合同。